А.Н.Шамсияров студ., Р.Ф.Замалтдинов студ., А.С.Хакимуллина студ.; рук. А.Н.Богданов к.т.н. КГЭУ, г. Казань

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Прошло то время, когда понятие "Умный дом" воспринималось как нечто бесполезное, связанное с роскошью. Желание иметь уютный красивый дом свойственно всем людям. Но дом должен обладать определенным комфортом и в первую очередь быть теплым независимо от того, в каком климатическом районе страны он построен. Автоматизированные системы управления отоплением и освещением, водоснабжением и вентиляцией, пожарно-охранные системы, системы контроля доступа незаметно проникли в обыденную жизнь. [1]

Концепция «умного дома» во многом опирается на новейшие информационные технологии, позволяющие распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании, и соответствующим образом на них реагировать по заранее выработанным алгоритмам. Объединение вышеперечисленных компонентов в единую систему, организация комфортного и интуитивно понятного доступа к управлению системой, выхода в интернет приведет не только интеллектуализации зданий, но к удобству и энергосбережению.

Энергосбережение в «умном» доме достигается с помощью максимально рационального использования энергоресурсов. Как правило, в современном доме имеются разнообразные климатические элементы – радиаторы, отопительный котел, кондиционеры, системы подогрева пола, оконные системы и т.д. Ручное управление всеми этими приборами требует от пользователя времени, постоянного внимания и знания их технических характеристик. Все эти операции выполнимы одним прикосновением к управляющий или сенсорной панели. Интеллектуальная система управления климатом примет решение по созданию оптимальной температуры и качества воздуха, сама решит, какой элемент климата включить и отрегулирует его мощность. Автоматика раз и навсегда избавит пользователя от необходимости самостоятельно настраивать многочисленные регулировки с учетом изменений погодных условий, времени суток и личных предпочтений.

Отрегулированные температурные режимы предполагают создание климатических зон в зависимости от назначения каждого помещения. Например, в спальне и ванной – будет теплее, в коридоре и прихожей будет включен комфортный, а в кладовой и на веранде будет экономный режим.

Наиболее простое беспроводное решение можно осуществить при помощи радиочастотных или инфракрасных сигналов. По сравнению с проводной технологией, основными преимуществами беспроводных решений являются быстрая и удобная установка – нет необходимости протягивать провода или устанавливать кабельные каналы. В результате – низкие затраты на установку системы. Легче производится реконфигурация рабочих помещений, т. к. беспроводные датчики могут устанавливаться почти в любом месте (в пределах чувствительности приемника).

Все вышесказанное позволяет сделать наша разрабатываемая система на основе беспроводных технологий. Особенности данной системы:

1) автоматическое покомнатное регулирование температуры для стандартной системы водяного отопления;

2) разрабатываемая программа предложит наиболее оптимальный температурный режим для каждого помещения с учетом заданного расписания, климатических факторов, календаря и времени суток;

3) дистанционный контроль и управление отоплением с помощью мобильных устройств или интернета.

Точность подержания температуры на заданном уровне зависит от точности измерения, коммутационной способности исполнительного элемента системы регулирования и заложенной в систему адекватной математической модели.  В результате внедрения достигается снижение затрат на отопление и приведение микроклимата в помещениях к комфортным условиям.

В каждом помещении устанавливаются датчики температуры и управляемые клапана перед радиаторами отопления. Программируемый контроллер собирает информацию с датчиков и управляет клапанами. Управлять микроклиматом можно будет с компьютера или с мобильного устройства.  Все связи осуществляются по беспроводной сети. Для питания устройств используются стандартные батарейки.

Закладываемая в программу управления математическая модель учитывает сразу несколько факторов: объем помещения, температуру воздуха на улице, уровень освещенности и т.д. Это позволяет точнее регулировать температуру.

Центральный модуль используется для управления обогревом, охлаждением, вентиляцией и подачей горячей воды.

Датчик комнатной температуры предназначен для измерения температуры в помещении. Во время работы периодически или при наличии изменений отправляет полученные показания комнатной температуры центральному модулю.

Радиоуправляемый привод клапанов предназначен для использования на отопительных установках для регулировки клапанов с радиаторов отопления. Питание осуществляется от стандартных батарей 1.5 В.

Веб-сервер позволяет осуществлять удалённое управление и мониторинг систем при помощи веб-интерфейса и тревожных сообщений, отправляемых на различные приёмники сигналов.

Функции автоматического контроля и управления температурой в помещениях выполняются в автоматическом режиме независимо от потери связи с координационным центром.

Подводя итог, следует отметить, что со временем беспроводные технологии передачи сигналов заменят проводные линии и это станет главным преимуществом разрабатываемой нами системы.

Библиографический список

- Назарова В.И. Современные системы отопления. – М.: РИПОЛ классик, 2011.

- Шахнович И.В. Современные технологии беспроводной связи. Москва: Техносфера, 2006.

- Майдалян Т. Современные системы отопления. - М.:ООО Издательство «ДОМ.XXI век», ООО «ИКТЦ ЛАДА», ООО «ИД РИПОЛ классик», 2006.